## EL.POPISI
zale-popis
4.4. POPIS DEL IN MATERIALA
V vseh pozicijah je zajeta dobava in montaža opreme vključno z
zemeljskimi deli in betoniranjem. V pozicijah navedena oprema ni
obvezna, vendar mora biti kvalitativno enaka ali boljša.
4.4.1. KABELSKA KANALIZACIJA
Št. | Vrsta dela | Enota | Količina | Cena | SKUPAJ
1 | Zakoličba ostalih obstoječih tras komunalnih vodov na območju predvidenega kabelskega razvoda | m | 60 |  | 0
2 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0.80 m in širine 0.25-0.4 m v terenu IV.ktg, za 1-cevno kabelsko kanalizacijo (1x stigmafleks cev f75mm), komplet s pripravo ležišča, zasipanjem z izkopanim materialom ter utrjevanjem v plasteh | m | 70 |  | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.80 m in širine 0.40 m, komplet z zasipanjem z izkopanim materialom ter utrjevanjem v plasteh | m | 4 |  | 0
4 | Stigmafleks cev f 75 mm, položena v kabelski jarek za naknadno uvleko energetskega kabla | m | 80 |  | 0
5 | Pocinkani valjanec FeZn 25 x 4 mm, položen v kabelski jarek trase JR, vključno izvodi za priklop kandelabra | m | 80 |  | 0
6 | Pocinkana standardna križna spojka za medsebojne spoje valjanca v zemlji – enojna (izvodi za priklop kandelabra) | kom | 4 |  | 0
7 | Pocinkana standardna križna spojka za medsebojne spoje valjanca v zemlji – dvojna (medsebojno spajanje valjanca) | kom | 2 |  | 0
8 | PVC opozorilni trak, rdeče barve, »POZOR ENERGETSKI KABEL«, položen v kabelski jarek | m | 80 |  | 0
9 | Betonski temelj (betonska cev fi 30 ustrezno temeljena-obbetonirana) po detajlnem načrtu in vsa potrebna zemeljska dela za vsaditev pocinkanega cevastega kandelabra konusne oblike, svetle višine 4,5m (1,5m); | kom | 4 |  | 0
10 | Izdelava NN kabelskega jaška iz bet.cevi φ 60cmx100cm z LŽ pokrovom 60x60cm,250kN, komplet z izkopom gradbene jame, odvozom odvečnega materiala, betoniranjem podloge z MB10, nabijanjem v plasteh in vzpostavitvijo prvotnega stanja; | kpl | 2
11 | Drobni nespecificirani material, nepredvidena
| dodatna dela, transportni in manipulativni stroški |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
4.4.2 | IZVEDBA INSTALACIJE
Št. | Vrsta dela | Enota | Količina | Cena | SKUPAJ
1 | Cevasti kandelaber konusne oblike svetle višine 4,5m, komplet s priključno omarico, varovalnim elementom, notranjim ožičenjem, vsajen v predpripravljeni betonski temelj oz. betonsko cev fi 300mm, vključno z bet. zamaškom in ustrezno količino rečne mivke za zasutje bet cevi | kom | 3 |  | 0
2 | Cevasti kandelaber konusne oblike svetle višine 2,0m, komplet s priključno omarico, varovalnim elementom, notranjim ožičenjem, vsajen v predpripravljeni betonski temelj oz. betonsko cev fi 300mm, vključno z bet. zamaškom in ustrezno količino rečne mivke za zasutje bet cevi | kom | 1 |  | 0
3 | Razsvetljavno mesto vgrajeno na pripravljen kandelaber z zastrto (ravno steklo) LED 30W (3000K) svetilko za zunanjo razsvetljavo, v zaščitni stopnji IP65, s prigrajenim priključnim setom in lokalno varovalko 6A, notranjim ožičenjem, funkcionalno preizkušena ter označena po sistemu upravljalca. Tip definira in potrditi tehnična služba investitorja. | kom | 4 |  | 0
4 | Izvedba trifaznega el. priključka (kabel Al-4x16+1,5mm2) nove interne zun. razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
5 | Energetski kabel tip NAYY-J-4x16+1,5mm2, večinoma uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 85 |  | 0
6 | Izvedba ozemljitvenih povezav kovinskih kandelabrov na ozemljitveni trak v trasi JR, vključno vijačni spoj valjanca na kandelaber (2xM8mm) ter bitumensko zaščito traku na prehodu iz terena | kpl | 6 |  | 0
7 | Prestavitev obstoječega pozivnega (domofon-zvonec) stebrička, vključno z ustreznim temeljem ter podaljšanjem kabla za cca 7m. Pozicija zajema odklop, vodotesno kabelsko spojko za spoj komunikacijskega kabla, kabel ter ponovni priklop. | kpl | 1 |  | 0
8 | Prestavitev obstoječe zapornice, vključno z ustreznim temeljem, podaljšanjem napajalno-krmilnega kabla za cca 7m ter izdelave nove induktivne zanke v cesti. Pozicija zajema odklop, vodotesno kabelsko spojko za spoj napajalno-krmilnega kabla, kabel, ponovni priklop ter zarez asfalta za vgradnjo zanke ter bitumiziranje. | kpl | 1 |  | 0
9 | Prestavitev in prilagoditev obstoječe nadometne elektroinstalacije v prostoru garaže, preko katere bo potekala dovozna pot. ( 4x vodotesna fluo svetilka 2x36W, 2x enopolno nadometno stikalo, 4x vodotesna vtičnica, 1x krmilna omarica dvižnih vrat). Pozicija zajema odklop ter ponovni priklop, ustrezne napajalne kable ( cca 35m) ter ustrezne NIK kanale (cca 30m) . | kpl | 1 |  | 0
10 | Izvedba električnih meritev ter izdelava dokazila z vsemi atesti ter certifikati o vgrajenih materialih | kpl | 1 |  | 0
11 | Nepredvidena dodatna dela |  | 10% |  | 0
12 | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ: | € |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
| 4.4.1. KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 4.4.2. IZVEDBA INSTALACIJE |  |  |  | 0
| 4.4.3. IZDELAVA PID EL.DOKUMENTACIJE |  |  |  | 0
| KOMPLET SKUPAJ: | € | 0 |  | 0
V ceni ni upoštevan DDV!